## VAV's
Area | Portal Zone | Mechanical Dwg VAV no. | Portal VAV*TEMP* No.
F2_B_AHU2-1 | AHU2-1_PIU | PIU-2-1 | 1
|  | PIU-2-2 | 2
|  | PIU-2-3 | 3
|  | PIU-2-4 | 4
|  | PIU-2-5 | 5
| AHU2-1_Int | VAV-2-1 | 6
|  | VAV-2-2 | 7
|  | VAV-2-3 | 8
|  | VAV-2-4 | 9
|  | VAV-2-5 | 10
|  | VAV-2-6 | 11
F2_A_AHU2-2 | AHU2-2_PIU | PIU-2-6 | 1
|  | PIU-2-7 | 2
|  | PIU-2-8 | 3
|  | PIU-2-9 | 4
|  | PIU-2-10 | 5
| AHU2-2_Int | VAV-2-7 | 6
|  | VAV-2-8 | 7
|  | VAV-2-9 | 8
|  | VAV-2-10 | 9
|  | VAV-2-11 | 10
|  | VAV-2-12 | 11
|  | VAV-2-13 | 12
F2_C_AHU2-3 | AHU2-3_PIU | PIU-2-16 | 1
|  | PIU-2-17 | 2
|  | PIU-2-18 | 3
|  | PIU-2-19 | 4
|  | PIU-2-20 | 5
| AHU2-3_Int | VAV2-20 | 6
|  | VAV2-21 | 7
|  | VAV2-22 | 8
|  | VAV2-23 | 9
|  | VAV2-24 | 10
|  | VAV2-25 | 11
|  | VAV2-26 | 12
|  | VAV2-27 | 13
|  | VAV2-28 | 14
|  | VAV2-29 | 15
F2_D_AHU2-4 | AHU2-4_PIU | PIU-2-11 | 1
|  | PIU-2-12 | 2
|  | PIU-2-13 | 3
|  | PIU-2-14 | 4
|  | PIU-2-15 | 5
| AHU2-4_Int | VAV-2-14 | 6
|  | VAV-2-15 | 7
|  | VAV-2-16 | 8
|  | VAV-2-17 | 9
|  | VAV-2-18 | 10
|  | VAV-2-19 | 11
F3_B_AHU3-1 | AHU3-1_PIU | PIU-3-1 | 1
|  | PIU-3-2 | 2
|  | PIU-3-3 | 3
|  | PIU-3-4 | 4
|  | PIU-3-5 | 5
| AHU3-1_Int | VAV-3-1 | 6
|  | VAV-3-2 | 7
|  | VAV-3-3 | 8
|  | VAV-3-4 | 9
|  | VAV-3-5 | 10
|  | VAV-3-6 | 11
F3_A_AHU3-2 | AHU3-2_PIU | PIU-3-6 | 1
|  | PIU-3-7 | 2
|  | PIU-3-8 | 3
|  | PIU-3-9 | 4
|  | PIU-3-10 | 5
| AHU3-2_Int | VAV-3-7 | 6
|  | VAV-3-8 | 7
|  | VAV-3-9 | 8
|  | VAV-3-10 | 9
|  | VAV-3-11 | 10
|  | VAV-3-12 | 11
|  | VAV-3-13 | 12
F3_C_AHU3-3 | AHU3-3_PIU | PIU-3-16 | 1
|  | PIU-3-17 | 2
|  | PIU-3-18 | 3
|  | PIU-3-19 | 4
|  | PIU-3-20 | 5
| AHU3-3_Int | VAV-3-20 | 6
|  | VAV-3-21 | 7
|  | VAV-3-22 | 8
|  | VAV-3-23 | 9
|  | VAV-3-24 | 10
|  | VAV-3-25 | 11
|  | VAV-3-26 | 12
F3_D_AHU3-4 | AHU3-4_PIU | PIU-3-11 | 1
|  | PIU-3-12 | 2
|  | PIU-3-13 | 3
|  | PIU-3-14 | 4
|  | PIU-3-15 | 5
| AHU3-4_Int | VAV-3-14 | 6
|  | VAV-3-15 | 7
|  | VAV-3-16 | 8
|  | VAV-3-17 | 9
|  | VAV-3-18 | 10
|  | VAV-3-19 | 11
F4_B_AHU4-1 | AHU4-1_PIU | PIU-4-1 | 1
|  | PIU-4-2 | 2
|  | PIU-4-3 | 3
|  | PIU-4-4 | 4
|  | PIU-4-5 | 5
| AHU4-1_Int | VAV-4-1 | 6
|  | VAV-4-2 | 7
|  | VAV-4-3 | 8
|  | VAV-4-4 | 9
|  | VAV-4-5 | 10
|  | VAV-4-6 | 11
F4_A_AHU4-2 | AHU4-2_PIU | PIU-4-6 | 1
|  | PIU-4-7 | 2
|  | PIU-4-8 | 3
|  | PIU-4-9 | 4
|  | PIU-4-10 | 5
| AHU4-2_Int | VAV-4-7 | 6
|  | VAV-4-8 | 7
|  | VAV-4-9 | 8
|  | VAV-4-10 | 9
|  | VAV-4-11 | 10
|  | VAV-4-12 | 11
|  | VAV-4-13 | 12
F4_C_AHU4-3 | AHU4-3_PIU | PIU-4-16 | 1
|  | PIU-4-17 | 2
|  | PIU-4-18 | 3
|  | PIU-4-19 | 4
|  | PIU-4-20 | 5
| AHU4-3_Int | VAV-4-20 | 6
|  | VAV-4-21 | 7
|  | VAV-4-22 | 8
|  | VAV-4-23 | 9
|  | VAV-4-24 | 10
|  | VAV-4-25 | 11
|  | VAV-4-26 | 12
F4_D_AHU4-4 | AHU4-4_PIU | PIU-4-11 | 1
|  | PIU-4-12 | 2
|  | PIU-4-13 | 3
|  | PIU-4-14 | 4
|  | PIU-4-15 | 5
| AHU4-4_Int | VAV4-14 | 6
|  | VAV4-15 | 7
|  | VAV4-16 | 8
|  | VAV4-17 | 9
|  | VAV4-18 | 10
|  | VAV4-19 | 11
F5_B_AHU5-1 | AHU5-1_PIU | PIU-5-1 | 1
|  | PIU-5-2 | 2
|  | PIU-5-3 | 3
|  | PIU-5-4 | 4
|  | PIU-5-5 | 5
| AHU5-1_Int | VAV-5-1 | 6
|  | VAV-5-2 | 7
|  | VAV-5-3 | 8
|  | VAV-5-4 | 9
|  | VAV-5-5 | 10
|  | VAV-5-6 | 11
F5_A_AHU5-2 | AHU5-2_PIU | PIU-5-6 | 1
|  | PIU-5-7 | 2
|  | PIU-5-8 | 3
|  | PIU-5-9 | 4
|  | PIU-5-10 | 5
| AHU5-2_Int | VAV-5-7 | 6
|  | VAV-5-8 | 7
|  | VAV-5-9 | 8
|  | VAV-5-10 | 9
|  | VAV-5-11 | 10
|  | VAV-5-12 | 11
|  | VAV-5-13 | 12
F5_C_AHU5-3 | AHU5-3_PIU | PIU-5-16 | 1
|  | PIU-5-17 | 2
|  | PIU-5-18 | 3
|  | PIU-5-19 | 4
|  | PIU-5-20 | 5
| AHU5-3_Int | VAV-5-20 | 6
|  | VAV-5-21 | 7
|  | VAV-5-22 | 8
|  | VAV-5-23 | 9
|  | VAV-5-24 | 10
|  | VAV-5-25 | 11
|  | VAV-5-26 | 12
F5_D_AHU5-4 | AHU5-4_PIU | PIU-5-11 | 1
|  | PIU-5-12 | 2
|  | PIU-5-13 | 3
|  | PIU-5-14 | 4
|  | PIU-5-15 | 5
| AHU5-4_Int | VAV-5-14 | 6
|  | VAV-5-15 | 7
|  | VAV-5-16 | 8
|  | VAV-5-17 | 9
|  | VAV-5-18 | 10
|  | VAV-5-19 | 11
F6_B_AHU6-1 | AHU6-1_PIU | PIU-6-1 | 1
|  | PIU-6-2 | 2
|  | PIU-6-3 | 3
|  | PIU-6-4 | 4
|  | PIU-6-10 | 5
| AHU6-1_Int | VAV-6-1 | 6
|  | VAV-6-2 | 7
|  | VAV-6-3 | 8
|  | VAV-6-4 | 9
|  | VAV-6-5 | 10
|  | VAV-6-6 | 11
F6_A_AHU6-2 | AHU6-2_PIU | PIU-6-5 | 1
|  | PIU-6-6 | 2
|  | PIU-6-7 | 3
|  | PIU-6-8 | 4
|  | PIU-6-9 | 5
|  | PIU-6-25 | 6
|  | PIU-6-26 | 7
| AHU6-2_Int | VAV-6-7 | 8
|  | VAV-6-8 | 9
|  | VAV-6-9 | 10
|  | VAV-6-10 | 11
|  | VAV-6-11 | 12
|  | VAV-6-12 | 13
|  | VAV-6-13 | 14
F6_C_AHU6-3 | AHU6-3_PIU | PIU-6-16 | 1
|  | PIU-6-17 | 2
|  | PIU-6-18 | 3
|  | PIU-6-19 | 4
|  | PIU-6-20 | 5
|  | PIU-6-21 | 6
|  | PIU-6-22 | 7
|  | PIU-6-23 | 8
|  | PIU-6-24 | 9
| AHU6-3_Int | VAV-6-20 | 10
|  | VAV-6-21 | 11
|  | VAV-6-22 | 12
|  | VAV-6-23 | 13
|  | VAV-6-24 | 14
|  | VAV-6-25 | 15
|  | VAV-6-26 | 16
F6_D_AHU6-4 | AHU6-4_PIU | PIU-6-11 | 1
|  | PIU-6-12 | 2
|  | PIU-6-13 | 3
|  | PIU-6-14 | 4
|  | PIU-6-15 | 5
| AHU6-4_Int | VAV-6-14 | 6
|  | VAV-6-15 | 7
|  | VAV-6-16 | 8
|  | VAV-6-17 | 9
|  | VAV-6-18 | 10
|  | VAV-6-19 | 11